生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称:苏宁芜湖电商及现代物流产业园

项 目 编 号:开管秘[2018]）246号

建 设 地 点:安徽省芜湖经济技术开发区东区

验 收 单 位:芜湖苏宁易达物流有限公司

2020年4月10日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 芜湖苏宁易达物流有限公司 苏宁芜湖电商及现代物流产业园 | 行业类别 | 工业园区工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 芜湖苏宁易达物流有限公司 | 项目性质 | 新建项目 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 芜湖市水务局 水审[2020]4号，2020年3月18日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2019年1月至2020年3月 |  |  |
| 水土保持方案 编制单位 | 安徽海智博天环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持 初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 芜湖苏宁易达物流有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 江苏绵恒建设工程集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 安徽海智博天环保科技有限公司 |  |  |

# 二、验收意见

2020年4月10日，芜湖苏宁易达物流有限公司在芜湖经开区东区主持召开了芜湖苏宁易达物流有限公司苏宁芜湖电商及现代物流产业园水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持设施验收报告及水土保持监测总结报告编制单位、水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位等代表及特邀专家共11人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组成员及与会代表踏勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持监测单位、验收报告编制单位关于水土保持监测情况和验收报告编制工作的汇报，以及水土保持方案编制、监理、施工等单位的补充汇报。经质询、讨论，形成了芜湖苏宁易达物流有限公司苏宁芜湖电商及现代物流产业园验收意见。 - 项目概况 芜湖苏宁易达物流有限公司苏宁芜湖电商及现代物流产业园位于芜湖经济开发区东区，为新建项目，主要建设内容包括5 座一层仓库用房，1 座一层分拣中心，1 栋6 层生活配套宿舍楼和1 栋主门卫，总建筑面积130221.63平方米，主体工程于2019年1月开工，2020年3月完工，水土保持工程于2020年3月全部完成。 - 水土保持方案批复情况（含变更） 2020年3月18日，芜湖市水务局以《关于芜湖苏宁易达物流有限公司苏宁芜湖电商及现代物流产业园水土保持方案报告书（报批稿）的批复》（水审[2020]4号）批复了项目水土保持方案。 本工程无重大水土保持变更情况。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目水土保持方案编制时苏宁芜湖电商及现代物流产业园已开工建设，水土保持方案达到初步设计阶段。 （四）水土保持监测情况 建设单位芜湖苏宁易达物流有限公司在建设过程中开展了水土保持监测工作，于2020年3月编制完成了《芜湖苏宁易达物流有限公司苏宁芜湖电商及现代物流产业园水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：工程建设按照水土保持方案进行水土保持措施布设，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的南方红壤区水土流失防治一级标准目标值其中水土流失治理度达到99.19%，土壤流失控制比达到1.32，渣土防护率达到100%，表土保护率达到100%，林草植被恢复率达到99.19%，林草覆盖率达到5.68%，达到水土保持方案拟定的水土流失防治目标。各项水土保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年3月，安徽海智博天环保科技有限公司采用无人机航拍、现场调查等方式开展了现场调查复核，收集并查阅了设计、施工、监理及审计等相关资料，编制了《芜湖苏宁易达物流有限公司苏宁芜湖电商及现代物流产业园水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，开展了水土保持后续设计、监理工作，补充了水土保持监测，依法缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的南方红壤区水土流失防治一级标准目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续要求 进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。